| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH THANH HÓA | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /2025/QĐ-UBND | Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025 |

DỰ THẢO

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 2 năm 2025;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư 12/2024/TT-BXD ngày 18/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2028 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số       /TTr-SXD ngày …../…./2025 Dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Điều 1. Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cá nhân tham khảo, áp dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với dịch vụ sự nghiệp công chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, thoát nước đô thị sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí, phương thức cung ứng dịch vụ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký hợp đồng với nhà thầu thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp chưa lựa chọn nhà thầu thì được thực hiện điều chỉnh dự toán chi phí theo quy định này;

b) Trường hợp đang tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng có thời điểm mở thầu sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì được thực hiện điều chỉnh dự toán chi phí theo quy định tại Quyết định này để làm căn cứ cập nhật lại giá gói thầu trước thời điểm mở thầu.

2. Đối với các hợp đồng đã được ký kết trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong quy định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành ngày …tháng …. năm 2025 (sau mười ngày kể từ ngày ký). Các Quyết định số: 1194/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 4236/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo mức lương cơ sở mới hết hiệu lực thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3 Quyết định; - Bộ Xây dựng (b/c); - Bộ Tư Pháp (b/c); - TT Tỉnh uỷ; TT HĐND tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; - Công báo tỉnh Thanh Hoá; - Lưu: VT, CN. | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

# PHẦN I

# ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHẦN DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

## Chương I

## NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thoát nước đô thị

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thoát nước đô thị quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe, máy, thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ thoát nước đô thị. Trong đó:

a) Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu (không kể vật liệu cần dùng cho máy, thiết bị và vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác dịch vụ thoát nước đô thị. Mức hao phí vật liệu quy định trong tập định mức này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

b) Mức hao phí nhân công:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị công tác dịch vụ thoát nước đô thị.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ thoát nước đô thị từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc nhân công trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác dịch vụ thoát nước đô thị.

c) Mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công:

Là số ca máy và thiết bị trực tiếp thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác dịch vụ thoát nước đô thị.

2. Kết cấu của tập định mức

Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác dịch vụ thoát nước đô thị. Mỗi định mức được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ thoát nước đô thị gồm 3 mục:

- Mục 1: Nạo vét bùn bằng thủ công

- Mục 2: Nạo vét bùn bằng cơ giới

- Mục 3: Công tác khác

## Chương II

## ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

### Mục 1

### NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

#### TN1.10000 Nạo vét bùn cống, hố ga bằng thủ công

#### TN1.11100 Nạo vét bùn cống ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Mở nắp hố ga, chờ khí độc bay đi.

- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.

- Chui vào lòng cống bốc, xúc bùn vào trong xô, vận chuyển bùn ra (đối với các tuyến cống có đường kính lớn có thể chui vào lòng cống để bốc, xúc bùn).

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vận chuyển bùn bằng ô tô chuyên dụng chở bùn 4T về bãi đổ quy định.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Bảng số 1

Đơn vị tính: m3 bùn

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đường kính cống (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≤300 | >300 ÷ ≤600 | >600 ÷ ≤1000 | >1000 |
| TN1.111 | Nạo vét bùn cống ngầm | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe ô tô chuyên dụng chở bùn 4T | công ca | 5,812 0,113 | 5,643 0,110 | 5,427 0,105 | 5,292 0,102 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 1 áp dụng đối với cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương. Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét:   1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì định mức hao phí tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

2/ Định mức hao phí nhân công tại Bảng số 1 tương ứng với đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức hao phí nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Đô thị loại I:			K = 0,92

+ Đô thị loại II :			K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III  V :	K = 0,78

3/ Trường hợp cự ly trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm có cự ly bình quân khác với cự ly qui định (1000m) thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Cự ly trung chuyển  1500m	: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển  2000m	: K = 1,27

4/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số K = 0,87.

5/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 1 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

#### TN1.12100 Nạo vét bùn hố ga.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Mở nắp hố ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.

- Nạo vét bùn trong hố ga.

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vận chuyển bùn bằng ô tô chuyên dụng chở bùn 4T về bãi đổ quy định.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Bảng số 2

Đơn vị tính: m3 bùn

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.121 | Nạo vét bùn hố ga | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe ô tô chuyên dụng chở bùn 4T | công ca | 4,25 0,11 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1/ Định mức hao phí nhân công tại Bảng số 2 tương ứng với đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức hao phí nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Đô thị loại I:			K = 0,92

+ Đô thị loại II :			K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III  V :	K = 0,78

2/ Trường hợp cự ly trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm có cự ly bình quân khác với cự ly qui định (1000m) thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Cự ly trung chuyển  1500m	: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển  2000m	: K = 1,27

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số K = 0,87.

4/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 2 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

#### TN1.13100 Nạo vét bùn cống hộp nổi

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Mở nắp hầm ga chờ khí độc bay đi.

- Nạo vét bùn, xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vận chuyển bùn bằng ô tô chuyên dụng chở bùn 4T về bãi đổ quy định.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Bảng số 3

Đơn vị tính: m3 bùn

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN1.131 | Nạo vét bùn cống hộp nổi | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe ô tô chuyên dụng chở bùn 4T | công ca | 5,3 0,102 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 3 áp dụng đối với cống hộp nổi kích thước B  300mm  1000mm; H  400mm  1000mm. Lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét:   1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì định mức hao phí tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.

2/ Định mức hao phí nhân công tại Bảng số 1 tương ứng với đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức hao phí nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Đô thị loại I:			K = 0,92

+ Đô thị loại II :			K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III  V :	K = 0,78

3/ Trường hợp cự ly trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm có cự ly bình quân khác với cự ly qui định (1000m) thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Cự ly trung chuyển  1500m	: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển  2000m	: K = 1,27

4/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số K = 0,87.

5/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 3 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

#### TN1.20000 Nạo vét bùn mương bằng thủ công

#### TN1.21100 Mương có chiều rộng  6m.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly  300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.

- Vận chuyển bùn bằng ô tô chuyên dụng chở bùn 4T về bãi đổ quy định.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Bảng số 4

Đơn vị tính: m3 bùn

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mương không có hành lang, lối vào | Mương có hành lang, có lối vào |
| TN1.211 | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng  6m | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe ô tô chuyên dụng chở bùn 4T | công ca | 4,56 0,102 | 3,94 0,102 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 4 qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu  1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức hao phí điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Định mức hao phí nhân công tại Bảng số 4 tương ứng với đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức hao phí nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Đô thị loại I:			K = 0,92

+ Đô thị loại II :			K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III  V :	K = 0,78

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức  hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số K = 0,85.

4/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 4 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

#### TN1.22100 Mương có chiều rộng > 6m.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Bắc cầu công tác.

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly  300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển.

- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc bùn từ phương tiện trung chuyển vào thùng chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.	- Vận chuyển bùn bằng ô tô chuyên dụng chở bùn 4T về bãi đổ quy định.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Bảng số 5

Đơn vị tính: m3 bùn

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mương không có hành lang, lối vào | Mương có hành lang, có lối vào |
| TN1.221 | Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe ô tô chuyên dụng chở bùn 4T | công ca | 4,44 0,102 | 3,81 0,102 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 5 qui định tương ứng với lượng bùn trong mương trước khi nạo vét có độ sâu  1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì định mức hao phí điều chỉnh với hệ số K = 0,75.

2/ Định mức hao phí nhân công tại Bảng số 5 tương ứng với đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức hao phí nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Đô thị loại I:			K = 0,92

+ Đô thị loại II :			K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III  V :	K = 0,78

3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số K = 0,85.

4/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 5 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

### Mục 2

### NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

#### TN2.10000 Nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới

#### TN2.11100 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển, đưa máy, thiết bị vào vị trí thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp đặt vòi hút, mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút.

- Xả nước.

- Hút đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 6

Đơn vị tính: m3 bùn

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN2.111 | Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn | Nhân công: - Bậc thợ 4,0/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe hút bùn 3T | công ca | 0,25 0,083 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 6 áp dụng với cống tròn có đường kính  700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương.

2/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 6 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

#### TN2.12100 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển, đưa máy, thiết bị vào vị trí thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp đặt vòi hút, mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.

- Bơm nước từ xe téc chở nước vào xe phun nước phản lực và bình chứa của xe hút chân không.

- Lắp ống cho xe hút chân không, lắp vòi phun cho xe phun nước phản lực.

- Hút bùn ở hố ga, lắp đặt bộ giá để định hướng đầu phun nước.

- Tiến hành phun nước để dồn bùn ra hố ga; hút bùn tại hố ga. Tiếp tục thực hiện thao tác phun nước, dồn bùn ra hố ga, hút bùn tại hố ga đồng thời tách nước trên xe téc chở bùn đến khi bùn đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 7

Đơn vị tính: 1 m dài

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN2.121 | Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 4,0/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe phun nước phản lực - Xe hút chân không 4T - Xe téc chở bùn 4T - Xe téc chở nước 4m3 - Máy khác | m3 công ca ca ca ca % | 0,3066 0,0901 0,0135 0,0135 0,02436 0,0189 1,0 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 7 áp dụng với cống tròn có đường kính 0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương. Đối với các cống hoặc đường ống các loại có kích thước < 0,3m thì định mức hao phí điều chỉnh với hệ số K = 0,7.

2/ Tuyến cống được đưa vào nạo vét khi lượng bùn trong cống trước khi nạo vét ≥ 1/4 đường kính cống đối với cống tròn hoặc chiều cao của cống bản.

3/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 7 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

#### TN2.13100 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không 8 tấn kết hợp với các thiết bị khác

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển, đưa máy, thiết bị vào vị trí thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp đặt vòi hút, mở nắp ga, chờ khí độc bay đi; hút bùn tại hố ga.

- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.

- Lắp ống cho xe hút chân không.

- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.

- Hút bùn trong cống đồng thời tách nước trên xe téc chở bùn đến khi bùn đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 8

Đơn vị tính: 1m dài

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN2.131 | Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút chân không 8 tấn kết hợp với các thiết bị khác | Vật liệu: - Nước - Bao tải cát Nhân công: - Bậc thợ 4,0/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe hút chân không 8T - Xe téc chở bùn 4T - Xe téc nước 4m3 - Xe tải cẩu 4T - Máy phát điện 30KVA - Bơm chìm 30KVA - Máy khác | m3 bao công ca ca ca ca ca ca % | 0,042 0,56 0,17 0,0286 0,05096 0,0035 0,01001 0,02002 0,01743 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 8 áp dụng với cống tròn có đường kính 0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương.

2/ Tuyến cống được đưa vào nạo vét khi lượng bùn trong cống trước khi nạo vét ≥ 1/4 đường kính cống đối với cống tròn hoặc chiều cao của cống bản. Các cống phải đảm bảo mực nước cho phép người công nhân có thể chui vào cống để thi công được.

3/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 8 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

#### TN2.14100 Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển, đưa máy, thiết bị vào vị trí thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường, cọc phân cách ranh giới và điều tiết đảm bảo an toàn giao thông suốt quá trình thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, lắp đặt vòi hút, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm, mở nắp ga, chờ khí độc bay đi; hút bùn tại hố ga.

- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.

- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống.

- Hút bùn tại hố ga đồng thời tách nước trên xe téc chở bùn đến khi bùn đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.

- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.

- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 9

Đơn vị tính: 1m dài

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN2.141 | Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 4,0/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Máy tời 3,7kW - Xe hút chân không 4T - Xe téc chở bùn 4T - Xe téc nước 4m3 - Xe tải có cần cẩu 3T - Máy khác | m3 công ca ca ca ca ca % | 0,084 0,3075 0,0615 0,0615 0,0861 0,007 0,02499 1,5 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 9 áp dụng với cống tròn có đường kính 1,2m <Φ< 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy 1,2m <B< 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương đương.

2/ Tuyến cống được đưa vào nạo vét khi lượng bùn trong cống trước khi nạo vét ≥ 1/4 đường kính cống đối với cống tròn hoặc chiều cao của cống bản.

3/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 9 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

#### TN2.21100 Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).

- Di chuyển, đưa máy, thiết bị vào vị trí thi công.

- Đặt biển báo hiệu công trường.

- Xác định lượng bùn có trong mương cần thi công

- Lắp ống cho xe hút chân không, vận hành xe hút chân không để hút bùn.

- Hút bùn đồng thời tách nước trên xe téc chở bùn đến khi bùn đầy téc.

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn

- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn mương cần thi công.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi qui định.

Bảng số 10

Đơn vị tính: m3 bùn

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN2.211 | Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác | Vật liệu: - Nước - Bao tải cát - Cọc tre Nhân công: - Bậc thợ 4,0/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe hút chân không 4T - Xe téc chở bùn 4T - Xe tải cẩu 4T - Xe téc chở nước 4m3 | m3 bao m công ca ca ca ca | 0,150 0,250 0,025 0,401 0,085 0,161 0,035 0,035 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1/ Định mức tại Bảng số 10 áp dụng với mương có chiều rộng <5m. Mương nạo vét có chiều sâu tính từ mặt nước (khoảng < 1m) đảm bảo cho người công nhân có thể lội xuống mương làm việc.

2/ Định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công tại Bảng số 10 tương ứng với cự ly vận chuyển bùn 15km. Trường hợp cự ly vận chuyển bùn thay đổi thì định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với các hệ số sau:

| Cự ly L (km) | Hệ số |
| --- | --- |
| L ≤ 10 10< L<15 L=15 15<L≤25 25<L≤35 35<L≤45 45<L≤55 55<L≤65 | 0,915 0,955 1,000 1,157 1,322 1,433 1,512 1,573 |

### Mục 3

### CÔNG TÁC KHÁC

#### TN3.11100 Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu hố ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp hố ga hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi.

- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.

- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).

- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.

- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga, đem dụng cụ về vị trí qui định.

- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Điều kiện áp dụng:

Cống đã được nạo vét sạch bùn, đảm bảo điều kiện thi công

Bảng số 11

Đơn vị tính: 1km

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN3.111 | Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống | Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | công | 12,75 |
|  |  |  |  | 10 |

#### TN3.21100 Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu hố ga đoạn cống kiểm tra.

- Mở nắp hố ga chờ khí độc bay đi.

- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu hố ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, mức độ hư hỏng.

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.

- Lập bản vẽ sơ hoạ của tuyến cống. Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Điều kiện áp dụng: Cống đã được nạo vét sạch bùn, đảm bảo điều kiện thi công

Bảng số 12

Đơn vị tính: 1km

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TN3.211 | Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi | Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | công | 9,35 |
|  |  |  |  | 10 |

#### TN3.31100 Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.

- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.

- Nhặt hết các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển.

- Nhặt, gom phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.

- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển.

- Vận chuyển phế thải, rau bèo về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.

- Xúc phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Bảng số 13

Đơn vị tính: 1km

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều rộng của mương, sông |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  6 m |  15 m | > 15 m |
| TN3.311 | Công tác nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | công | 4,00 | 4,40 | 5,70 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú:

1/ Định mức hao phí nhân công tại Bảng số 13 tương ứng với đô thị loại Đặc biệt. Đối với các đô thị khác, định mức hao phí nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Đô thị loại I:			K = 0,92

+ Đô thị loại II :			K = 0,85

+ Các loại đô thị loại III  V :	K = 0,78

2/ Trường hợp không phải trung chuyển thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số K = 0,85.

# PHẦN II

# ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CÂY XANH ĐÔ THỊ

## Chương I

## NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CÂY XANH ĐÔ THỊ

1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cây xanh đô thị

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cây xanh đô thị quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe, máy, thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ cây xanh đô thị. Trong đó:

a) Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu (không kể vật liệu cần dùng cho xe, máy, thiết bị thi công và vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác dịch vụ cây xanh đô thị. Mức hao phí vật liệu quy định trong tập định mức này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

b) Mức hao phí nhân công:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ cây xanh đô thị.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ cây xanh đô thị từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác dịch vụ cây xanh đô thị.

c) Mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công:

Là số ca xe, máy, thiết bị thi công trực tiếp thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác dịch vụ cây xanh đô thị.

2. Kết cấu của tập định mức

Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác dịch vụ cây xanh đô thị. Mỗi định mức được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ cây xanh đô thị bao gồm 3 mục:

- Mục 1: Duy trì thảm cỏ

- Mục 2: Duy trì cây trang trí

- Mục 3: Duy trì cây bóng mát

## Chương II

## ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

### Mục 1

### DUY TRÌ THẢM CỎ

#### CX1.10000 Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa, tiểu đảo, dải phân cách

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ nguồn tại chỗ hoặc bằng ô tô tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

#### CX1.11000 Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa

#### CX1.11100 Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa bằng máy bơm nước

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Động cơ xăng 3CV | Động cơ điện 1,5kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.111 | Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa bằng máy bơm nước | Vật liệu: |  |  |  |
|  |  | - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Máy bơm nước | m3 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | công | 0,068 0,061 | 0,09 0,081 |
|  |  |  | ca |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CX1.11200 Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa bằng ô tô tưới nước

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.112 | Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa bằng ô tô tưới nước | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Ô tô tưới nước 5m3 | m3 công ca | 0,5 0,099 0,0297 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX1.12000 Tưới nước cỏ tiểu đảo, dải phân cách

#### CX1.12100 Tưới nước cỏ tiểu đảo, dải phân cách bằng máy bơm nước

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Động cơ xăng 3CV | Động cơ điện 1,5kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.121 | Tưới nước cỏ tiểu đảo, dải phân cách bằng máy bơm nước | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Máy bơm nước | m3 công ca | 0,6 0,099 0,081 | 0,6 0,108 0,097 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CX1.12200 Tưới nước cỏ tiểu đảo, dải phân cách bằng ô tô tưới nước

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.122 | Tưới nước cỏ tiểu đảo, dải phân cách bằng ô tô tưới nước | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Ô tô tưới nước 5m3 | m3 công ca | 0,6 0,09 0,0324 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX1.21000 Phát cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Phát cỏ thường xuyên, đảm bảo cỏ luôn bằng phẳng và chiều cao cỏ tuỳ theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

Yêu cầu kỹ thuật : Duy trì cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao đồng đều.

#### CX1.21100 Phát cỏ bằng máy

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.211 | Phát cỏ bằng máy | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Máy cắt cỏ động cơ xăng 3 CV | công ca | 0,145 0,0603 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX1.21200 Phát cỏ bằng thủ công

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.212 | Phát cỏ bằng thủ công | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,45 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX1.31100 Xén lề cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi khu vực, theo yêu cầu kỹ thuật.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động vào nơi quy định.

Đơn vị tính: 100md/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cỏ lá tre | Cỏ nhung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.311 | Xén lề cỏ | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,30 | 0,45 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CX1.41100 Làm cỏ tạp

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ theo yêu cầu kỹ thuật.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động vào nơi quy định.

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.411 | Làm cỏ tạp | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | công | 0,30 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX1.51100 Trồng dặm cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.

- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động vào nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo thảm cỏ sau khi trồng dặm được phủ đều không bị mất khoảng.

Đơn vị tính: 1m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cỏ lá tre | Cỏ nhung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.511 | Trồng dặm cỏ | Vật liệu: - Cỏ - Nước - Phân vi sinh Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg m3 kg công | 2,5 0,049 0,2 0,137 | 1,07 0,015 0,2 0,077 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CX1.61100 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Pha thuốc, phun thuốc theo quy định.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động vào nơi quy định.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.611 | Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ | Vật liệu: - Thuốc trừ sâu Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | lít công | 0,015 0,071 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX1.71100 Bón phân cỏ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích cỏ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Sau khi bón phân cỏ phát triển xanh tốt. Đảm bảo không gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX1.711 | Bón phân cỏ | Vật liệu: - Phân vi sinh Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg công | 3,0 0,09 |
|  |  |  |  | 10 |

### Mục 2

### DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ

#### CX2.10000 Duy trì bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng ô tô tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo đủ lượng nước tưới cho cây sinh trưởng tốt.

#### CX2.11000 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào

#### CX2.11100 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm nước

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Động cơ xăng 3CV | Động cơ điện 1,5kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.111 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm nước | Vật liệu: |  |  |  |
|  |  | - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Máy bơm nước | m3 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  | công ca | 0,072 0,065 | 0,09 0,081 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CX2.11200 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.112 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 | m3 công | 0,5 0,145 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.113000 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng ô tô tưới nước

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.113 | Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng ô tô tưới nước | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Ô tô tưới nước 5m3 | m3 công ca | 0,5 0,10 0,03 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.12100 Thay hoa bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.

- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sau khi trồng đảm bảo phát triển sinh trưởng bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hoa giống | Hoa giỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.121 | Thay hoa bồn hoa | Vật liệu: - Hoa giống - Hoa giỏ Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | cây giỏ công | 2500 - 3,0 | - 1600 2,7 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CX2.13100 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Pha thuốc, phun thuốc theo quy định.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện.

- Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.131 | Phun thuốc trừ sâu bồn hoa | Vật liệu: - Thuốc trừ sâu Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | lít công | 0,015 0,167 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.14100 Bón phân và xử lý đất bồn hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.

- Bón đều phân vào gốc cây.

- Don dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Sau khi bón phân hoa phát triển xanh tốt. Đảm bảo không gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Đơn vị tính: 100m2/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.141 | Bón phân và xử lý đất bồn hoa | Vật liệu: - Phân vi sinh - Thuốc xử lý đất Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg kg công | 5 0,2 0,301 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.15100 Duy trì bồn cảnh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.

- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn.

- Bón phân vi sinh.

- Phun thuốc trừ sâu cho cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bồn cảnh không còn sâu bệnh, cây phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100m2/năm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Có hàng rào | Không hàng rào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.151 | Duy trì bồn cảnh | Vật liệu: - Cây cảnh - Phân vi sinh - Thuốc trừ sâu Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | cây kg lít công | 320 8,5 0,05 17,73 | 480 12 0,06 22,31 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CX2.16100 Duy trì cây hàng rào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc.

- Bón phân vi sinh.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây hàng rào đảm bảo liên tục, không đứt đoạn, sắc nét, đảm bảo độ cao, chiều rộng theo thiết kế.

- Cây hàng rào lá xanh, không sâu bệnh, chân hàng rào không có rác, cỏ cây dại.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 100m2/năm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Hàng rào cao <1m | Hàng rào cao ≥ 1m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.161 | Duy trì cây hàng rào | Vật liệu: - Phân vi sinh Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg công | 6,7 12,15 | 6,7 19,3 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Diện tích tính toán theo diện tích mặt trên của hàng rào.

#### CX2.17100 Trồng dặm cây hàng rào

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.

- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân vi sinh.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây phát triển tốt.

Đơn vị tính: 1m2 trồng dặm/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.171 | Trồng dặm cây hàng rào | Vật liệu: - Cây giống - Nước - Phân vi sinh Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | bịch m3 kg công | 25 0,15 3,6 0,036 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.20000 Duy trì cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình

#### CX2.21000 Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình

Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ nguồn tại chỗ hoặc bằng ô tô tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo đủ lượng nước cho cây sinh trưởng tốt.

#### CX2.21100 Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng máy bơm nước

Đơn vị tính: 100cây/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Động cơ xăng 3CV | Động cơ điện 1,5kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.211 | Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng máy bơm nước | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Máy bơm nước | m3 công ca | 0,5 0,068 0,061 | 0,5 0,09 0,081 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CX2.21200 Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng thủ công

Đơn vị tính: 100cây/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.212 | Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng thủ công | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 | m3 công | 0,5 0,135 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.21300 Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng ô tô tưới nước

Đơn vị tính: 100cây/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.213 | Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng ô tô tưới nước | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Ô tô tưới nước 5m3 | m3 công ca | 0,5 0,099 0,0297 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.22100 Duy trì cây cảnh trổ hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối, không để nặng tán, nghiêng ngả.

- Bón phân vi sinh.

- Phun thuốc trừ sâu cho cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây đảm bảo màu sắc tự nhiên, không rỗng chết, cây không bị sâu bệnh, đúng chủng loại, gốc cây không có rác.

Đơn vị tính: 100cây/năm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.221 | Duy trì cây cảnh trổ hoa | Vật liệu: - Phân vi sinh - Thuốc trừ sâu Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg lít công | 40 0,44 46,35 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Đối với công tác duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa, định mức nhân công được nhân với hệ số K = 1,1.

#### CX2.22200 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng dặm cây cảnh.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây trồng được tháo bao có bầu và bầu đất không bị bể, cây phát triển tốt, không gãy thân, cành lá.

Đơn vị tính: 100 cây

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.222 | Trồng dặm cây cảnh trổ hoa | Vật liệu: - Cây giống Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | cây công | 100,0 13,5 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.23100 Duy trì cây cảnh tạo hình

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Cắt tỉa gọn gàng, cân đối không để nặng tán, nghiêng ngả. Sau khi cắt cây không bị trơ cành.

- Bón phân vi sinh.

- Phun thuốc trừ sâu cho cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100cây/năm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.231 | Duy trì cây cảnh tạo hình | Vật liệu: - Phân vi sinh - Thuốc trừ sâu Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg lít công | 40 0,33 38,52 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.30000 Duy trì cây cảnh trồng chậu

#### CX2.31000 Tưới nước cây cảnh trồng chậu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tuỳ theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ nguồn tại chỗ hoặc bằng ô tô tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo đủ lượng nước tưới cho cây sinh trưởng tốt.

#### CX2.31100 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm nước

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Động cơ xăng 3CV | Động cơ điện 1,5kw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.311 | Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm nước | Vật liệu: |  |  |  |
|  |  | - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Máy bơm nước | m3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  |  | công ca | 0,045 0,0432 | 0,063 0,0585 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CX2.31200 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.312 | Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 | m3 công | 0,3 0,099 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.31300 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng ô tô tưới nước

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị |  | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.313 | Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng ô tô tưới nước | Vật liệu: - Nước Nhân công: - Bậc thợ 3/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Ô tô tưới nước 5m3 | m3 công ca | 0,3 0,063 0,0198 |  |
|  |  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Bảng mức của các công tác CX2.31100; CX2.31200; CX2.31300 quy định đối với chậu có đường kính 0,6-0,8m ; chậu có đường kính 0,4-0,5m thì định mức hao phí điều chỉnh với hệ số K=0,75; chậu có đường kính 0,3 m thì định mức hao phí điều chỉnh với hệ số K=0,35.

#### CX2.32100 Thay đất, phân chậu cảnh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.

- Cắt bớt rễ già, rễ hỏng của cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100chậu/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.321 | Thay đất, phân chậu cảnh | Vật liệu: - Đất trồng cây - Phân vi sinh - Thuốc xử lý đất Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | m3 kg kg công | 2,0 20,0 10,0 9,0 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.33100 Duy trì cây cảnh trồng chậu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Cắt tỉa cành, bón phân vi sinh, nhổ cỏ dại, làm đất đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây trong chậu không sâu bệnh, màu sắc tươi tự nhiên đặc trưng theo từng loại, không gãy cành, ngọn, không bị rách, vàng úa.

- Gốc cây không có cỏ dại và rác.

Đơn vị tính: 100 chậu/năm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.331 | Duy trì cây cảnh trồng chậu | Vật liệu: - Phân vi sinh - Thuốc trừ sâu Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg lít công | 26,0 0,33 28,8 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.34100 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, bón phân, trồng dặm cây cảnh, tưới nước bảo dưỡng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thực hiện công việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động vào nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sinh trưởng phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100 chậu trồng dặm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.341 | Trồng dặm cây cảnh trồng chậu | Vật liệu: - Cây giống - Phân vi sinh Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | cây kg công | 100 5,0 9,0 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.35100 Thay chậu hỏng, vỡ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Nhổ cây ra khỏi chậu bị hỏng, vỡ, chuyển sang trồng vào chậu mới, tưới nước bảo dưỡng.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động vào nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Chậu mới không bị hỏng, vỡ, cây trồng trong chậu phát triển tốt.

Đơn vị tính: 100 chậu/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.351 | Thay chậu hỏng, vỡ | Vật liệu: - Chậu cảnh Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | chậu công | 100 8,0 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX2.41100 Duy trì cây leo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây leo phủ đều trên giàn, độ che phủ 2/3 giàn, cây không có cành khô.

- Lá xanh, tươi, không sâu bệnh, gốc cây không có rác, lá cây lưu cữu.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thực hiện.

Đơn vị tính: 10 cây/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX2.411 | Duy trì cây leo | Vật liệu: - Nước - Phân vi sinh Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | m3 kg công | 0,05 0,067 0,108 |
|  |  |  |  | 10 |

### Mục 3

### DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT

#### CX3.10000 Duy trì cây bóng mát

#### CX3.11100 Duy trì cây bóng mát mới trồng

Thành phần công việc:

- Tưới nước ướt đẫm gốc cây.

- Bón phân gốc cây, sửa tán, tạo hình và tẩy chồi, chống sửa cây nghiêng, vệ sinh quanh gốc cây đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây có thân thẳng, cân tán, gọn tán, lá cây có mầu xanh đặc trưng tùy từng loài; Cây không có cành vươn, cành trồi mọc ở thân, cành lệch, tán không vót cao, cây không bị sâu bệnh.

Đơn vị tính: 1cây/năm

| Mã hiệu | Tên công tác |  | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.111 | Duy trì cây bóng mát mới trồng |  | Vật liệu: - Nước - Phân vi sinh - Cây chống fi 60 - Dây kẽm 1mm - Vật liệu khác Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Ô tô tưới nước 5m3 | m3 kg cây kg % công ca | 2,4 6,0 3 0,02 1,5 1,044 0,108 |
| 10 |  |  |  |  |  |

#### CX3.11200 Duy trì cây bóng mát loại 1

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện, tẩy chồi, chống sửa cây nghiêng, vệ sinh quanh gốc cây đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo an toàn khi thi công. Cây được chăm sóc luôn phát triển tốt, dáng cây đứng thẳng, tán cây cân đối.

Đơn vị tính: 1cây/năm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.112 | Duy trì cây bóng mát loại 1 | Vật liệu: - Sơn - Xăng - Cây chống fi 60 - Nẹp gỗ - Đinh Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg lít cây cây kg công | 0,02 0,014 0,2 0,2 0,005 0,405 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX3.11300 Duy trì cây bóng mát loại 2

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện, tẩy chồi, chống sửa cây nghiêng, vệ sinh quanh gốc cây đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo an toàn khi thi công. Cây được chăm sóc luôn phát triển tốt, dáng cây đứng thẳng, tán cây cân đối.

Đơn vị tính: 1cây/năm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.113 | Duy trì cây bóng mát loại 2 | Vật liệu: - Sơn - Xăng Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe thang 12m - Máy cưa gỗ cầm tay 1,3kw | kg lít công ca ca | 0,02 0,014 2,55 0,038 0,238 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX3.11400 Duy trì cây bóng mát loại 3

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.

- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện, gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường, vệ sinh quanh gốc cây đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo an toàn khi thi công. Cây được chăm sóc luôn phát triển tốt, dáng cây đứng thẳng, tán cây cân đối.

Đơn vị tính: 1cây/năm

| Mã hiệu | Tên công tác |  | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.114 | Duy trì cây bóng mát loại 3 |  | Vật liệu: - Sơn - Xăng Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe thang 15m - Máy cưa gỗ cầm tay 1,3kw | kg lít công ca ca | 0,033 0,0237 5,21 0,062 0,396 |
| 10 |  |  |  |  |  |

#### CX3.21100 Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, dụng cụ lao động đến nơi làm việc.

- Tưới nước, phát và xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh, làm cỏ tạp, dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ, trồng dặm cỏ, bón phân hữu cơ thảm cỏ, phòng trừ sâu cỏ.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cỏ trong bồn luôn phát triển tốt.

- Diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn.

Đơn vị tính: 1 bồn/năm

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.211 | Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát | Vật liệu: - Nước - Cỏ giống - Phân vi sinh - Thuốc xử lý đất - Vôi bột Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Ô tô tưới nước 5m3 - Máy cắt cỏ động cơ xăng 3CV | m3 m2 kg kg kg công ca ca | 2,1 0,9 0,378 0,06 1,8 3,65 0,322 0,022 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CX3.30000 Giải tỏa, chặt hạ cành cây, cây gẫy đổ

#### CX3.31100 Giải toả cành cây gẫy

Thành phần công việc:

- Cảnh giới giao thông.

- Giải toả cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.

- Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.

- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 30km.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây đảm bảo sinh trưởng và phát triển, trên cây không còn cành gãy.

- Đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Đơn vị tính: 1 cành/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cành cây d≤20cm | Cành cây d≤50cm | Cành cây d>50cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.311 | Giải toả cành cây gẫy | Vật liệu: - Sơn - Vật liệu khác Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Máy cưa gỗ cầm tay 1,3kw - Ô tô tự đổ 2,5T - Xe thang 12m | kg % công ca ca ca | - - 0,27 0,063 0,1 - | 0,025 1,5 1,08 0,149 0,11 0,024 | 0,03 1,5 1,8 0,18 0,12 0,032 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

#### CX3.31200 Giải toả cây gẫy, đổ

Thành phần công việc:

- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.

- Chuẩn bị dụng cụ lao động giao thông, cảnh giới giao thông.

- Giải toả cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 30km, san phẳng hố đào gốc cây.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cho người và tài sản.

Đơn vị tính: 1 cây/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cây loại 1 | Cây loại 2 | Cây loại 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.312 | Giải toả cây gẫy, đổ | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe cẩu tự hành 2,5T - Xe cẩu tự hành 5T - Máy cưa gỗ cầm tay 1,3kw | công ca ca ca | 2,97 0,211 - 0,27 | 6,3 - 0,236 1,12 | 13,5 - 0,36 2,25 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

#### CX3.31300 Chặt hạ cây bị bệnh hoặc già cỗi không đảm bảo an toàn

Thành phần công việc:

- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.

- Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.

- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng.

- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cho người và tài sản.

Đơn vị tính: 1 cây

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cây loại 1 | Cây loại 2 | Cây loại 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.313 | Chặt hạ cây bị bệnh hoặc già cỗi không đảm bảo an toàn | Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Máy cưa gỗ cầm tay 1,3kw - Xe thang 12m - Xe thang 15m - Xe cẩu tự hành 2,5T - Xe cẩu tự hành 5T - Cần trục ô tô 10T | công ca ca ca ca ca | 2,92 0,5 - - 0,282 | 11,43 1,48 0,11 - - 0,8 - | 19,35 2,97 - 0,23 - 1,24 0,33 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú:

1/ Cự ly vận chuyển cành lá, cây, gốc cây cho công tác CX3.31100; CX3.31200 và CX3.31300 trung bình 30km về nơi quy định.

2/ Bảng mức của các công tác CX3.11300; CX3.11400; CX3.31100; CX3.31300 áp dụng với xe, máy, thiết bị thi công là xe thang. Trường hợp sử dụng xe nâng thay cho xe thang thì hao phí định mức xe nâng xác định bằng hao phí định mức xe thang và nhân với hệ số điều chỉnh k=0,8.

#### CX3.40000 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây

#### CX3.41100 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây

Thành phần công việc:

- Khảo sát hiện trường, thông báo với các đơn vị có liên quan, liên hệ cắt điện.

- Chuẩn bị phương tiện, vật liệu, vật liệu phục vụ công tác thi công, bảo vệ cảnh giới an toàn.

- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tuỳ từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, khống chế chiều cao.

- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.

- Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt, cây không bị lệch tán, cây gọn tán, nhẹ tán, đảm bảo mỹ thuật.

- Hạn chế cây đổ, cành gãy đảm bảo cho người và tài sản.

Đơn vị tính: 1 cây/lần

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cây loại 1 | Cây loại 2 | Cây loại 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.411 | Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây | Vật liệu: - Sơn Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe thang 12m - Xe thang 15m - Ôtô tự đổ 5T - Máy cưa gỗ cầm tay 1,3kw | kg công ca ca ca ca | 0,027 0,91 0,135 0,059 0,105 | 0,027 1,36 0,18 0,09 0,16 | 0,09 4,53 0,6 0,29 0,54 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

Ghi chú: Cự ly vận chuyển cành, lá cây công tác CX3.41100 trung bình 30km về nơi quy định.

#### CX3.51100 Quét vôi gốc cây

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vôi và a dao.

- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3lần/năm.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc.

- Chùi rửa, cất dụng cụ lao động tại nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

Đảm bảo vôi bám kín xung quanh bề mặt vị trí quét.

Đơn vị tính: 1 cây

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cây loại 1 | Cây loại 2 | Cây loại 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CX3.511 | Quét vôi gốc cây | Vật liệu: - Vôi - A dao Nhân công: - Bậc thợ 3/7 | kg kg công | 0,16 0,003 0,03 | 0,57 0,011 0,05 | 1,14 0,022 0,113 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 |

# Phần III

# ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

## Chương I

## NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT  DỊCH VỤ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

1. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ chiếu sáng đô thị

Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ chiếu sáng đô thị quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe, máy, thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ chiếu sáng đô thị. Trong đó:

a) Mức hao phí vật liệu:

Là số lượng vật liệu (không kể vật liệu cần dùng cho xe, máy và thiết bị thi công và vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác dịch vụ chiếu sáng đô thị. Mức hao phí vật liệu quy định trong tập định mức này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc.

b) Mức hao phí nhân công:

Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ chiếu sáng đô thị.

Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ chiếu sáng đô thị từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác dịch vụ chiếu sáng đô thị.

c) Mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công:

Là số ca xe, máy, thiết bị thi công trực tiếp thực hiện và hoàn thành một đơn vị công tác dịch vụ cây xanh đô thị.

2. Kết cấu của tập định mức

Định mức được trình bày theo nhóm, loại công tác dịch vụ chiếu sáng đô thị. Mỗi định mức được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dịch vụ chiếu sáng đô thị gồm 2 mục:

- Mục 1: Duy trì lưới điện chiếu sáng

- Mục 2: Duy trì trạm đèn chiếu sáng

## Chương II

## ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

### Mục 1

### DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

#### CS1.10000 Thay đèn cao áp, đèn ống

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Cảnh giới đảm bảo giao thông;

- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới;

- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính, lốp đèn;

- Giám sát an toàn, hoàn thiện;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

#### CS1.11100 Thay bóng cao áp bằng máy

Đơn vị tính: 20 bóng

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H < 12m | 12m≤H <18m | 18m≤H <24m | 24m≤H <32m |
| CS1.111 | Thay bóng cao áp bằng máy | Vật liệu: - Bóng cao áp - Dây điện 1x1 - Đui đèn Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | cái m cái công | 20 6,0 2 4,0 | 20 6,0 2 5,8 | 20 6,0 2 7,5 | 20 6,0 2 9,8 |
|  |  | Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | ca | 1,1 | - | - | - |
|  |  | - Xe nâng 18m | ca | - | 1,2 | - | - |
|  |  | - Xe nâng 24m - Xe nâng 32m | ca ca | - - | - - | 1,3 - | - 1,45 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

#### CS1.12100 Thay bóng cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 20 bóng

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.121 | Thay bóng cao áp bằng thủ công | Vật liệu: - Bóng cao áp - Dây điện 1x1 - Đui đèn Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | cái m cái công | 20 6,0 2 6,0 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Định mức thay bóng cao áp bằng thủ công áp dụng với chiều cao cột H < 10m

#### CS1.13100 Thay bóng đèn ống

Đơn vị tính: 20 bóng

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng máy | Thủ công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.131 | Thay bóng đèn ống | Vật liệu: - Bóng đèn ống - Dây điện 1x1 - Đui đèn ống - Tắc te Nhân công - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe nâng 12m | cái m cái cái công ca | 20 5,0 4 8 3,0 1,0 | 20 5,0 4 8 6,0 - |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CS1.20000 Thay bộ đèn các loại (không bao gồm đèn cao áp)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Sửa chữa chi tiết tháo bộ đèn cũ, lắp bộ đèn mới;

- Giám sát an toàn, hoàn thiện;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

#### CS1.21100 Thay bộ đèn bằng máy (không bao gồm đèn cao áp)

Đơn vị tính: 10 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Đèn đơn |  |  |  | Lốp kép |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H<12m | 12m≤H <18m | 18m≤H <24m | 24m≤H <30m | H<12 m | 12m≤H <18m | 18m≤H <24m |
| CS1.211 | Thay bộ đèn bằng máy (không bao gồm đèn cao áp) | Vật liệu: - Chóa đèn - Bóng đèn | cái cái | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |
|  |  | Nhân công - Bậc thợ 4/7 | công | 8,0 | 9,5 | 11,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 18,5 |
|  |  | Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe nâng 12m | ca | 1,6 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - Xe nâng 18m | ca | - | 1,85 | - | - | 2,1 | - | - |
|  |  | - Xe nâng 24m - Xe nâng 32m | ca ca | - - | - - | 2,1 - | - 2,31 | - - | 2,25 - | - 2,6 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |

Ghi chú: Trường hợp thay chóa đèn hoặc thay bóng đèn bằng máy thì định mức hao phí nhân công và định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với hệ số k=0,75.

#### CS1.22100 Thay bộ đèn bằng thủ công (không bao gồm đèn cao áp)

Đơn vị tính: 10 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.221 | Thay bộ đèn bằng thủ công (không bao gồm đèn cao áp) | Vật liệu: - Chóa đèn - Bóng đèn Nhân công - Bậc thợ 4/7 | cái cái công | 10 10 16,0 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Định mức thay bộ đèn cao áp bằng thủ công áp dụng với chiều cao cột H<10m; Trường hợp thay chóa đèn hoặc thay bóng đèn bằng thủ công thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số k=0,8.

#### CS1.30000 Thay chấn lưu, bộ mồi, bộ tiết kiệm điện và bóng đèn

#### CS1.31100 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đèn đồng bộ bằng máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Tháo vỏ chóa, chấn lưu, bộ mồi, bóng đèn cũ;

- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng đèn mới;

- Lắp vỏ chóa, đấu điện, kiểm tra;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H < 12m | 12m≤H <18m | 18m≤H <24m | 24m≤H <30m |
| CS1.311 | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đèn đồng bộ bằng máy | Vật liệu: - Chấn lưu - Bộ mồi - Bóng đèn - Dây điện 1x1 - Đui đèn Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | cái cái cái m cái công | 1 1 1 0,3 0,1 0,81 | 1 1 1 0,3 0,1 1,34 | 1 1 1 0,3 0,1 1,66 | 1 1 1 0,3 0,1 1,9 |
|  |  | Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | ca | 0,2 | - | - | - |
|  |  | - Xe nâng 18m | ca | - | 0,21 | - | - |
|  |  | - Xe nâng 24m - Xe nâng 32m | ca ca | - - | - - | 0,25 - | - 0,3 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

Ghi chú:

1/ Trường hợp thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đèn bằng máy thì định mức hao phí nhân công và định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với hệ số k=0,8.

2/ Trường hợp thay chấn lưu (hoặc bộ mồi hoặc bộ tiết kiệm điện) bằng máy thì định mức hao phí nhân công và định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với hệ số k=0,75.

CS1.32100 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đèn đồng bộ bằng thủ công

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Tháo vỏ chóa, chấn lưu, bộ mồi, bóng đèn cũ;

- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng đèn mới;

- Lắp vỏ chóa, đấu điện, kiểm tra;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.321 | Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đèn đồng bộ bằng thủ công | Vật liệu: - Chấn lưu - Bộ mồi - Bóng đèn - Dây điện 1x1 - Đui đèn Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | cái cái cái m cái công | 1 1 1 0,3 0,1 1,2 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1/ Trường hợp thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đèn bằng thủ công thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số k=0,8.

2/ Trường hợp thay chấn lưu (hoặc bộ mồi hoặc bộ tiết kiệm điện) bằng thủ công thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số k=0,75.

3/ Định mức thay chấn lưu, bộ mồi, bộ tiết kiệm điện và bóng đèn bằng thủ công áp dụng với chiều cao cột H<10m.

CS1.40000 Thay xà, thay cần đèn các loại

CS1.41000 Thay các loại xà

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Kiểm tra xà, lĩnh vật liệu, xin cắt điện;

- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp);

- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột;

- Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ);

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS1.41100 Thay bộ xà đơn dài >1m có sứ bằng máy

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.411 | Thay bộ xà đơn dài >1m có sứ bằng máy | Vật liệu: - Xà đơn dài >1m - Sứ 102 - Bulông 18x250 - Dây đồng  1,2mm - 2mm Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | bộ cái cái m công ca | 1 4 2 2,4 2,0 0,16 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Trường hợp thay bộ xà kép dài >1m có sứ bằng máy thì định mức hao phí nhân công và định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với hệ số k=1,25.

CS1.41200 Thay bộ xà đơn dài ≤1m có sứ bằng máy

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.412 | Thay bộ xà đơn dài ≤1m có sứ bằng máy | Vật liệu: - Xà đơn dài ≤1m - Sứ 102 - Bulông 18x250 - Dây đồng  1,2mm - 2mm Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công: - Xe nâng 12m | bộ cái cái m công ca | 1 4 2 1,2 1,50 0,16 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú: Trường hợp thay bộ xà kép dài ≤1m có sứ bằng máy thì định mức hao phí nhân công và định mức hao phí xe, máy, thiết bị thi công điều chỉnh với hệ số k=1,25.

CS1.41300 Thay bộ xà đơn dài >1m không sứ, không dây

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng máy | Thủ công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.413 | Thay bộ xà đơn dài >1m không sứ, không dây | Vật liệu: - Xà dài >1m - Bulông 18x250 Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | bộ cái công ca | 1 2 1,50 0,12 | 1 2 2,50 - |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CS1.41400 Thay bộ xà đơn dài ≤1m không sứ, không dây

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng máy | Thủ công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.414 | Thay bộ xà đơn dài ≤1m không sứ, không dây | Vật liệu: - Xà dài ≤1m - Bulông 18x250 Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | bộ cái công ca | 1 2 1,2 0,12 | 1 2 2,0 - |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CS1.42000 Thay các loại cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật liệu, xin cắt điện;

- Tháo chụp, cần cũ;

- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

#### CS1.42100 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng máy

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại cần, chụp |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cần chữ L hoặc cần chữ S | Chụp liền cần hoặc Chụp ống phóng đơn, kép |
| CS1.421 | Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng máy | Vật liệu: - Cần chữ L hoặc chữ S - Chụp liền cần hoặc chụp ống phóng đơn, kép | cái cái | 1 - | - 1 |
|  |  | - Tay bắt cần - Bulông M18x250 | cái cái | 1 4 | - - |
|  |  | Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | công | 2,0 | 2,5 |
|  |  | Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | ca | 0,17 | 0,20 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CS1.42200 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cần chữ L hoặc cần chữ S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.422 | Thay cần đèn cao áp bằng thủ công | Vật liệu: - Cần chữ L hoặc Cần chữ S - Bulông M18x250 Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | cái cái công | 1 4 3,25 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CS1.42300 Thay cần đèn chao cao áp

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng máy | Thủ công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.423 | Thay cần đèn chao cao áp | Vật liệu: - Cần đèn chao cao áp - Bulông M18x250 Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | bộ cái công ca | 1,0 4 2,0 0,2 | 1 4 2,5 - |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CS1.50000 Thay dây lên đèn bằng máy, thay cáp treo, cáp ngầm, thay tủ điện, thay cột đèn.

#### CS1.51100 Thay dây lên đèn bằng máy

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Hạ dây cũ, luồn cửa cột;

- Kéo dây mới, đóng điện, kiểm tra.

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.511 | Thay dây lên đèn bằng máy | Vật liệu: - Dây 2x2,5 mm2 - Băng dính Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | m cuộn công ca | 40,6 1 3,0 0,50 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CS1.52000 Thay cáp treo, cáp ngầm

#### CS1.52100 Thay cáp treo

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Hạ cáp cũ;

- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh;

- Giám sát an toàn, hoàn thiện;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng máy | Thủ công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.521 | Thay cáp treo bằng máy | Vật liệu: - Cáp treo - Dây văng  4 - Dây  1,5 - Băng dính Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | m m kg cuộn công ca | 40,6 40,6 0,7 1 4,0 0,50 | 40,6 40,6 0,7 1 7,2 - |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CS1.52200 Thay cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, máy móc đến vị trí lắp đặt;

- Tháo đầu nguồn luồn cửa cột;

- Dùng máy cắt bê tông cắt mặt đường, đào rãnh, thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột;

- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt, đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 40m

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công trên loại đường |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hè phố | Đường nhựa, bê tông |
| CS1.522 | Thay cáp ngầm | Vật liệu: - Cáp ngầm - Đầu cốt - Băng dính - Lưới bảo vệ 40x50 Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Máy cắt bê tông 7,5kw | m cái cuộn m2 công ca | 40,6 8 2 20 25,0 - | 40,6 8 2 20 32,5 0,70 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm công tác hoàn trả hè đường.

CS1.52300 Nối cáp ngầm

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, vật liệu, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối;

- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 mối nối

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Thi công trên loại đường |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Hè phố | Đường nhựa, bê tông |
| CS1.523 | Nối cáp ngầm | Vật liệu: - Hộp nối cáp ngầm - Nhựa bitum - Băng vải - Băng vải cách điện - Củi Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Máy cắt bê tông 7,5kw | hộp kg cuộn cuộn kg công ca | 1 7 2 2 7 4,0 - | 1 7 2 2 7 4,5 0,25 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

CS1.53100 Thay tủ điện

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, tháo tủ cũ;

- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra;

- Giám sát an toàn, hoàn thiện;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1tủ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.531 | Thay tủ điện | Vật liệu: - Tủ điện Nhân công: - Bậc thợ 4/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | cái công ca | 1 4,0 0,20 |
|  |  |  |  | 10 |

CS1.54100 Thay cột đèn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp;

- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ;

- Nhận vật liệu, trồng cột mới;

- Lắp xà, đèn, chụp, dây;

- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Cột BT li tâm, cột BT chữ H | Cột sắt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.541 | Thay cột đèn | Vật liệu: - Bê tông M150 - Cột đèn Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Cần trục ô tô 3T - Xe nâng 12m - Xe tải thùng 5T | m3 cái công ca ca ca | 1,1 1 12,0 1,0 0,50 0,50 | 0,8 1 10,0 1,0 0,50 0,50 |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

CS1.60000 Công tác sơn

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng);

- Đánh số cột;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

CS1.61100 Sơn cột sắt (có chiều cao 8  9,5m)

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.611 | Sơn cột sắt (có chiều cao 8  9,5m) | Vật liệu: - Sơn chống gỉ - Sơn bóng - Chổi sơn - Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp) Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | kg kg cái cái (tờ) công ca | 0,7 1,5 1 1 2,0 0,50 |
|  |  |  |  | 10 |

CS1.62100 Sơn chụp, sơn cần đèn

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.621 | Sơn chụp, sơn cần đèn | Vật liệu: - Sơn chống gỉ - Sơn bóng - Chổi sơn Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | kg kg cái công ca | 0,33 0,70 0,30 1,20 0,30 |
|  |  |  |  | 10 |

CS1.63100 Sơn cột đèn chùm

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng máy | Thủ công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.631 | Sơn cột đèn chùm | Vật liệu: - Sơn chống gỉ - Sơn bóng - Chổi sơn - Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp) Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | kg kg cái cái (tờ) công ca | 0,5 1 1 1 2,0 0,40 | 0,5 1 1 1 4,0 - |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

Ghi chú:

1/ Định mức hao phí sơn cột đèn chùm bằng máy áp dụng với chiều cao cột đèn H>4m.

2/ Định mức hao phí sơn cột đèn chùm bằng thủ công áp dụng với chiều cao cột đèn H≤4m.

CS1.64100 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu | Loại công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.641 | Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công | Vật liệu: - Sơn chống gỉ - Sơn bóng - Chổi sơn - Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp) Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg kg cái cái (tờ) công | 0,35 0,7 1,0 1,0 3,0 |
|  |  |  |  | 10 |

CS1.65100 Sơn tủ điện (bao gồm cả sơn giá đỡ tủ)

Đơn vị tính: 1 tủ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.651 | Sơn tủ điện (bao gồm cả sơn giá đỡ tủ) | Vật liệu: - Sơn chống gỉ - Sơn bóng - Chổi sơn - Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp) Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | kg kg cái cái (tờ) công | 0,8 1,6 1 1 2,0 |
|  |  |  |  | 10 |

CS1.71100 Thay sứ cũ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, cắt điện;

- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây;

- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1 quả sứ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.711 | Thay sứ cũ | Vật liệu: - Sứ Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | cái công ca | 1 0,37 0,10 |
|  |  |  |  | 10 |

CS1.81100 Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, đèn cầu, đèn lồng bằng máy.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, tháo choá, kiểm tra tiếp xúc;

- Vệ sinh choá đèn cao áp, vệ sinh kính đèn cao áp; vệ sinh đèn cầu, đèn lồng;

- Lắp choá, giám sát an toàn;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Chiều cao cột |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H<12m | 12m≤H <18m | 18m≤H <24m | 24m≤H <30m |
| CS1.811 | Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, đèn cầu, đèn lồng bằng máy | Vật liệu: - Giẻ lau - Xà phòng Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 | cái kg công | 1 0,01 0,3 | 1 0,01 0,4 | 1 0,01 0,5 | 1 0,01 0,6 |
|  |  | Xe, máy, thiết bị thi công : |  |  |  |  |  |
|  |  | - Xe nâng 12m | ca | 0,07 | - | - | - |
|  |  | - Xe nâng 18m | ca | - | 0,08 | - | - |
|  |  | - Xe nâng 24m - Xe nâng 32m | ca ca | - - | - - | 0.09 - | - 0,11 |
|  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 |

CS1.91100 Thay quả cầu nhựa hoặc quả cầu thuỷ tinh

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến địa điểm thay thế;

- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa (hoặc quả cầu thủy tinh);

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính: 1 quả

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Bằng máy | Thủ công |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS1.911 | Thay quả cầu nhựa hoặc quả cầu thuỷ tinh | Vật liệu: - Quả cầu nhựa (hoặc quả cầu thuỷ tinh) Nhân công: - Bậc thợ 3,5/7 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | quả công ca | 1 0,60 0,10 | 1 1,08 - |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

### Mục 2

### DUY TRÌ TRẠM ĐÈN CHIẾU SÁNG

#### CS2.10000 Duy trì trạm đèn bằng đồng hồ hẹn giờ hoặc bằng thiết bị trung tâm điều khiển và giám sát

Thành phần công việc:

- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn;

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy;

- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối;

- Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn;

- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện;

- Kiến nghị sửa chữa thay thế.

#### CS2.11100 Duy trì trạm 1 chế độ

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.111 | Duy trì trạm 1 chế độ | Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | công | 0,22 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CS2.12100 Duy trì trạm 2 chế độ

Đơn vị tính: 1trạm/ngày

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.121 | Duy trì trạm 2 chế độ | Nhân công: - Bậc thợ 4/7 | công | 0,26 |
|  |  |  |  | 10 |

Ghi chú:

1/ Trường hợp duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số k=1,4.

2/ Trường hợp duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công thì định mức hao phí nhân công điều chỉnh với hệ số k=1,4.

3/ Định mức duy trì trạm đèn công cộng qui định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì định mức điều chỉnh như sau:

| - Chiều dài tuyến trạm 1500  3000m: - Chiều dài tuyến trạm > 3000m: - Chiều dài tuyến trạm 1000  1500m: - Chiều dài tuyến trạm 500  1000m: - Chiều dài tuyến trạm < 500m: - Trạm trong ngõ xóm nội thành: - Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành: - Trạm ngoại thành: | K1 = 1,1; K1 = 1,2; K1 = 0,9; K1 = 0,8; K1 = 0,5; Kv = 1,2; Kv = 1,1; Kv = 1,2. |
| --- | --- |

#### CS2.20000 Thay thế thiết bị trung tâm điều khiển

#### CS2.21100 Thay modem; thay bộ điều khiển PLC MASTER; thay bộ điều khiển PLC, RTU; thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer);

Thành phần công việc:

- Kiểm tra thiết bị cũ;

- Lĩnh vật liệu, tháo thiết bị cũ;

- Lắp và đấu thiết bị mới;

- Cấu hình cho thiết bị;

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 01 bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.211 | Thay modem; thay bộ điều khiển PLC MASTER; thay bộ điều khiển PLC, RTU; thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer) | Vật liệu - Thiết bị Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | bộ công | 1 0,50 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CS2.22100 Thay bộ đo dòng điện (TI)

Thành phần công việc:

- Kiểm tra bộ đo dòng điện cũ;

- Lĩnh vật liệu, tháo bộ đo dòng điện cũ;

- Lắp và đấu bộ đo dòng điện  mới;

- Nạp chương trình phần mềm;

- Cấu hình cho bộ đo dòng điện  mới;

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.221 | Thay bộ đo dòng điện (TI) | Vật liệu - Bộ đo dòng điện (TI) Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | bộ công | 1 0,50 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CS2.23100 Thay bộ đo dòng điện Coupler

Thành phần công việc:

- Kiểm tra Coupler cũ;

- Lĩnh vật liệu, tháo Coupler cũ;

- Lắp và đấu Coupler mới;

- Đo và kiểm tra tín hiệu truyền thông giữa 2 trạm (tại Coupler);

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện;

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và từ trung tâm;

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Ngoài lưới | Trong tủ điều khiển |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.231 | Thay bộ đo dòng điện Coupler | Vật liệu - Coupler Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 Xe, máy, thiết bị thi công : - Xe nâng 12m | bộ công ca | 1 1,0 0,36 | 1 0,50 - |
|  |  |  |  | 10 | 20 |

#### CS2.24100 Thay tủ điều khiển khu vực

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, tháo tủ cũ;

- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra;

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện;

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm;

- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.241 | Thay tủ điều khiển khu vực | Vật liệu - Tủ điều khiển khu vực Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | bộ công | 1 2,0 |
|  |  |  |  | 10 |

#### CS2.30000 Duy trì giám sát trung tâm điều khiển

#### CS2.31100 Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng

Thành phần công việc:

- Tháo phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng cũ;

- Khoan lắp các thiết bị mới trên vào giá;

- Đi lại dây điện;

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện;

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm.

Đơn vị tính: 1bộ

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.311 | Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng | Vật liệu - Bộ điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng | bộ | 1 |
|  |  | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | công | 1,50 |
|  |  |  |  | 10 |

CS2.32100 Xử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ.

Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra tín hiệu giữa các tủ;

- Phân đoạn kiểm tra đường truyền thông;

- Kiểm tra chọn lại đường truyền thông;

- Đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ;

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và từ trung tâm.

Đơn vị tính: 1lần xử lý

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.321 | Xử lý mất truyền thông tin (tín hiệu) giữa các tủ. | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | công | 1,0 |
|  |  |  |  | 10 |

CS2.33100 Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn).

Thành phần công việc:

- Kiểm tra điện áp pha cấp vào RTU;

- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và từ trung tâm.

Đơn vị tính: 1lần lựa chọn

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.331 | Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn). | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | công | 0,50 |
|  |  |  |  | 10 |

CS2.34100 Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiện thị

Thành phần công việc:

- Tháo bảng hiện thị, tháo board mạch cũ;

- Lắp đặt board mạch mới;

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện;

- Kiểm tra lại tín hiệu từ máy tính đến bản hiện thị.

Đơn vị tính: 1lần lựa chọn

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.341 | Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiện thị | Vật liệu - Mạch hiển thị Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | bộ công | 1 0,50 |
|  |  |  |  | 10 |

CS2.35100 Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm

Thành phần công việc:

- Cài đặt phần mềm trên máy tính;

- Kiểm tra đồng bộ tín hiệu với bảng hiển thị và các tủ khu vực.

Đơn vị tính: 1 lần xử lý

| Mã hiệu | Tên công tác | Thành phần hao phí | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS2.351 | Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm | Nhân công: - Kỹ sư bậc 4/8 | công | 1,0 |
|  |  |  |  | 10 |

# MỤC LỤC

PHẦN I	1

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT PHẦN DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ	1

Chương I	1

NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ	1

Chương II	2

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT	2

Mục 1	2

NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG	2

TN1.10000 Nạo vét bùn cống, hố ga bằng thủ công	2

TN1.11100 Nạo vét bùn cống ngầm	2

TN1.12100 Nạo vét bùn hố ga.	3

TN1.13100 Nạo vét bùn cống hộp nổi	4

TN1.20000 Nạo vét bùn mương bằng thủ công	6

TN1.21100 Mương có chiều rộng  6m.	6

TN1.22100 Mương có chiều rộng > 6m.	7

Mục 2	9

NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI	9

TN2.10000 Nạo vét bùn cống ngầm bằng cơ giới	9

TN2.11100 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn	9

TN2.12100 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác	10

TN2.13100 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không 8 tấn kết hợp với các thiết bị khác	11

TN2.14100 Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác	13

TN2.21100 Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác	14

Mục 3	16

CÔNG TÁC KHÁC	16

TN3.11100 Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống.	16

TN3.21100 Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi.	16

TN3.31100 Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công.	17

PHẦN II	19

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CÂY XANH ĐÔ THỊ	19

Chương I	19

NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CÂY XANH ĐÔ THỊ	19

Chương II	20

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT	20

Mục 1	20

DUY TRÌ THẢM CỎ	20

CX1.10000 Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa, tiểu đảo, dải phân cách	20

CX1.11000 Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa	20

CX1.11100 Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa bằng máy bơm nước	20

CX1.11200 Tưới nước thảm cỏ công viên, vườn hoa bằng ô tô tưới nước	20

CX1.12000 Tưới nước cỏ tiểu đảo, dải phân cách	21

CX1.12100 Tưới nước cỏ tiểu đảo, dải phân cách bằng máy bơm nước	21

CX1.12200 Tưới nước cỏ tiểu đảo, dải phân cách bằng ô tô tưới nước	21

CX1.21000 Phát cỏ	21

CX1.21100 Phát cỏ bằng máy	22

CX1.21200 Phát cỏ bằng thủ công	22

CX1.31100 Xén lề cỏ	22

CX1.41100 Làm cỏ tạp	22

CX1.51100 Trồng dặm cỏ	23

CX1.61100 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ	23

CX1.71100 Bón phân cỏ	24

Mục 2	25

DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ	25

CX2.10000 Duy trì bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào	25

CX2.11000 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào	25

CX2.11100 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm nước	25

CX2.11200 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công	25

CX2.113000 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng ô tô tưới nước	26

CX2.12100 Thay hoa bồn hoa	26

CX2.13100 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa	26

CX2.14100 Bón phân và xử lý đất bồn hoa	27

CX2.15100 Duy trì bồn cảnh	27

CX2.16100 Duy trì cây hàng rào	28

CX2.17100 Trồng dặm cây hàng rào	29

CX2.20000 Duy trì cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình	29

CX2.21000 Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình	29

CX2.21100 Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng máy bơm nước	29

CX2.21200 Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng thủ công	30

CX2.21300 Tưới nước cây cảnh ra hoa, cây cảnh tạo hình bằng ô tô tưới nước	30

CX2.22100 Duy trì cây cảnh trổ hoa	30

CX2.22200 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa	31

CX2.23100 Duy trì cây cảnh tạo hình	31

CX2.30000 Duy trì cây cảnh trồng chậu	32

CX2.31000 Tưới nước cây cảnh trồng chậu	32

CX2.31100 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm nước	32

CX2.31200 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công	33

CX2.31300 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng ô tô tưới nước	33

CX2.32100 Thay đất, phân chậu cảnh	33

CX2.33100 Duy trì cây cảnh trồng chậu	34

CX2.34100 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu	34

CX2.35100 Thay chậu hỏng, vỡ	35

CX2.41100 Duy trì cây leo	35

Mục 3	37

DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT	37

CX3.10000 Duy trì cây bóng mát	37

CX3.11100 Duy trì cây bóng mát mới trồng	37

CX3.11200 Duy trì cây bóng mát loại 1	37

CX3.11300 Duy trì cây bóng mát loại 2	38

CX3.11400 Duy trì cây bóng mát loại 3	39

CX3.21100 Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát	39

CX3.30000 Giải tỏa, chặt hạ cành cây, cây gẫy đổ	40

CX3.31100 Giải toả cành cây gẫy	40

CX3.31200 Giải toả cây gẫy, đổ	41

CX3.31300 Chặt hạ cây bị bệnh hoặc già cỗi không đảm bảo an toàn	41

CX3.40000 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây	42

CX3.41100 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao cây	42

CX3.51100 Quét vôi gốc cây	43

Phần III	44

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ	44

Chương I	44

NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT  DỊCH VỤ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ	44

Chương II	45

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT	45

Mục 1	45

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG	45

CS1.10000 Thay đèn cao áp, đèn ống	45

CS1.11100 Thay bóng cao áp bằng máy	45

CS1.12100 Thay bóng cao áp bằng thủ công	46

CS1.13100 Thay bóng đèn ống	46

CS1.20000 Thay bộ đèn các loại (không bao gồm đèn cao áp)	46

CS1.21100 Thay bộ đèn bằng máy (không bao gồm đèn cao áp)	46

CS1.22100 Thay bộ đèn bằng thủ công (không bao gồm đèn cao áp)	47

CS1.30000 Thay chấn lưu, bộ mồi, bộ tiết kiệm điện và bóng đèn	47

CS1.31100 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đèn đồng bộ bằng máy	47

CS1.41400 Thay bộ xà đơn dài ≤1m không sứ, không dây	50

CS1.42000 Thay các loại cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép	51

CS1.42100 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng máy	51

CS1.42200 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công	52

CS1.42300 Thay cần đèn chao cao áp	52

CS1.50000 Thay dây lên đèn bằng máy, thay cáp treo, cáp ngầm, thay tủ điện, thay cột đèn.	52

CS1.51100 Thay dây lên đèn bằng máy	52

CS1.52000 Thay cáp treo, cáp ngầm	53

CS1.52100 Thay cáp treo	53

CS1.52200 Thay cáp ngầm	53

Mục 2	59

DUY TRÌ TRẠM ĐÈN CHIẾU SÁNG	59

CS2.10000 Duy trì trạm đèn bằng đồng hồ hẹn giờ hoặc bằng thiết bị trung tâm điều khiển và giám sát	59

CS2.11100 Duy trì trạm 1 chế độ	59

CS2.12100 Duy trì trạm 2 chế độ	59

CS2.20000 Thay thế thiết bị trung tâm điều khiển	60

CS2.21100 Thay modem; thay bộ điều khiển PLC MASTER; thay bộ điều khiển PLC, RTU; thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer);	60

CS2.22100 Thay bộ đo dòng điện (TI)	60

CS2.23100 Thay bộ đo dòng điện Coupler	61

CS2.24100 Thay tủ điều khiển khu vực	61

CS2.30000 Duy trì giám sát trung tâm điều khiển	62

CS2.31100 Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng	62

MỤC LỤC	64